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In.272.2.2025
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż wodomierzy radiowych oraz innych elementów składujących się na system radiowy na obszarze Miasta i Gminy Chodecz u indywidualnych odbiorców” 

WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 10.03.2025 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zadanego pytania: 

Pytanie 1: „W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga m.in. ,,elementów niezbędnych do wdrożenia systemu”. Czy zamawiającemu chodzi o system informatyczny do zdalnych odczytów z dostarczanych wodomierzy radiowych?”
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiającemu chodzi o system informatyczny do zdalnych odczytów z dostarczanych wodomierzy radiowych.
Pytanie 2: „Czy wdrażany system zdalnego odczytu wodomierzy radiowych powinien być kompatybilny z wykorzystywanym na terenie Miasta i Gminy Chodecz systemem informatycznym służącym do rozliczania i fakturowania zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków? W szczególności, czy wdrażany system informatyczny do odczytu zdalnego wodomierzy, oprócz możliwości importu odczytów w biurze, powinien również umożliwiać wystawienie faktury w terenie?
Odpowiedź: 
Tak, wdrażany system zdalnego odczytu wodomierzy radiowych musi być kompatybilny z wykorzystywanym na terenie Miasta i Gminy Chodecz systemem informatycznym służącym do rozliczania i fakturowania zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków. Wdrażany system informatyczny do odczytu zdalnego wodomierzy oprócz możliwości importu odczytów w biurze, powinien  również umożliwiać wystawianie faktury w terenie.
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuszcza aby podpisy Właściciela Nieruchomości oraz Montera były rejestrowane na ekranie smartfonu za pomocą oprogramowania wspierającego pracę monterów, a następnie nadrukowywane na druki Polecenia Wymiany Wodomierza?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby podpisy Właściciela Nieruchomości oraz Montera były rejestrowane na ekranie smartfonu za pomocą oprogramowania wspierającego pracę monterów, a następnie nadrukowywane na druki Polecenia Wymiany Wodomierza. 

Pytanie 4: „Czy wykonawca musi uwzględnić koszt dodatkowych materiałów i robocizny dla miejsc z niesprawnym zaworem przed wodomierzem czy w tych punktach Zamawiający dokona wymiany samodzielnie?”
Odpowiedź: 
Wykonawca musi uwzględnić koszt dodatkowych materiałów i robocizny dla miejsc z niesprawnym zaworem przed wodomierzem.
Pytanie 5: „Zamawiający wymaga dostarczenia Psiona z odbiornikiem do odczytu radiowego. Czy Psion powinien być również wyposażony w drukarkę termiczną wraz z akcesoriami i oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zdalnego odczytu i wystawienie faktury w terenie?”
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Psion powinien być również wyposażony w drukarkę termiczną wraz z akcesoriami i oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zdalnego odczytu i wystawienie faktury w terenie.
Pytanie 6: „Zamawiający wymaga dostarczenia licencji programu ZPA Karta wraz z kompatybilnym komputerem z czytnikiem kodów kreskowych. Czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z tym zestawem również drukarki termicznej umożliwiającej monterom na wydruk potwierdzenia wymiany dla odbiorcy?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zestawem również drukarki termicznej umożliwiający monterom wydruk potwierdzenia wymiany dla odbiorcy.
Pytanie 7: „Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oprogramowania ZPA Karta umożliwiającego monterom tworzenie elektronicznych protokołów wymiany wodomierza, które mogą później być automatycznie lub półautomatycznie wprowadzane do systemów informatycznych służących do rozliczania i fakturowania zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków. Czy Zamawiający wymaga aby wymiany wodomierzy były również dokumentowane z wykorzystaniem tego oprogramowania? Czy oprócz papierowych protokołów Polecenia Wymiany Wodomierza Zamawiający wymaga przekazania informacji z wymian w formie elektronicznej?
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby wymiana wodomierzy była również dokumentowana z wykorzystaniem oprogramowania. Oprócz papierowych protokołów Polecenia Wymiany Wodomierza Zamawiający wymaga przekazania ich w wersji elektronicznej.
Pytanie 8: „Czy oprócz dostarczenia licencji programu ZPA Karta Zamawiający wymaga również zadbania o integrację tego programu z wykorzystaniem na terenie Miasta i Gminy Chodecz systemem informatycznym służącym do rozliczania i fakturowania zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków?”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby licencja programu ZPA Karta była zintegrowana z programem wykorzystywanym na terenie Miasta i Gminy Chodecz, służącym do rozliczania i fakturowania zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków.
Niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego po terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.  później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z tym, według art. 284 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Jednak ze względu na istotne znaczenie zadanych pytań, które uszczegóławiają opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zdecydował się na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania zapewniając tym samym równy dostęp wszystkim Wykonawcom do informacji o wymaganiach Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający informuje, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie ze strony Wykonawcy spowodowała konieczność zmiany treści SWZ w zakresie uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy pzp, w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
Biorąc pod uwagę, że uszczegółowienie treści SWZ jest istotne z punktu widzenia przygotowania oferty przez Wykonawców (stanowi nowy opis przedmiotu zamówienia) i wymaga dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą, to Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.03.2025 r. do godziny 10.00.
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