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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 10
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 16.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1: Czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzi dostawa i montaż kontenerowych układów odparowania gazu wraz z kompletnym wyposażeniem? 

Odpowiedź: Tak, w zakres wchodzi dostawa wiaty/kontenera układ odparowania gazu z parownicą gazu i stacja redukcyjną Ist (poz. 4 na planie). Spowodowane jest to niewystarczającym naturalnym odparowanie gazu ze zbiorników podziemnych.
Pytanie 2: Czego dokładnie dotyczy kosztorys o nazwie „Kotłownia Kontenerowa z 2 kotłami”? Prosimy o wskazanie tej lokalizacji na rzucie zagospodarowania terenu lub wskazanie odpowiedniego opisu w projekcie. 

Odpowiedź: Układ podgrzewania mieszaniny wody z glikolem - Kotłownia kontenerowa to kontener z układem podgrzewania wody (poz. 5 na planie), układ ten wyposażony jest w kotły gazowe mocy około 30kW, które podgrzewają mieszaninę glikolu z wodą na potrzeby parownicy gazu.

Pytanie 3: W przedmiarach robót brakuje zakresu związanego z wykonaniem przyłączy gazowych do bloków nr: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 oraz 22 .Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie tych przyłączy leży po stronie Wykonawcy, a jeśli tak – o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje.
Odpowiedź: Tak wchodzi w zakres wykonania wykonanie przyłączy gazu wg załączonych rysunków i specyfikacji. W związku z tym, że Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w ramach niniejszego postępowania, to zgodnie z zapisami rozdziału V.10. SWZ: „Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia.”. Zamawiający nie wymaga jego dołączenia wraz z cenami do formularza ofertowego, dlatego nie ma konieczności jego uzupełnienia o brakujące pozycje. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o projekty budowalne stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
Pytanie 4: Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji detekcji gazu w każdym budynku mieszkalnym objętym inwestycją?
Odpowiedź: Tak wchodzi w zakres.
Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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