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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 08.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie. „Proszę o informację: - wysokości komina dla każdego bloku, - temperatura zasilania (potrzebne do dobrania wymiennika płytowego).”
Odpowiedź: Parametry pracy instalacji grzewczej 80/60 C. Generalna zasada - komin wyprowadzony 60cm ponad krawędź dachu przy ścianie do której jest mocowany.
Wysokość kominów dla:
- bloków 21, 22 = 10,5 m

- bloków 16, 17, 18, 19 = 9,5 m

- blok 13 = 7,5 m

- bloków 10, 12, 14, 15 = 6,5 m

Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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