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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 3
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 15.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie: Czy jest możliwość zamiany kotłowni kontenerowych na kotły zewnętrzne?
Odpowiedź: Kotły zewnętrzne z obudową z blachy mocowane do ściany poprzez konstrukcję umożliwiającą izolację budynku (jeżeli jest nie zaizolowany) można traktować jako - instalację technologiczną służącą do wytwarzania ciepłej wody dla potrzeb c.o. i c.w.u. jednego węzła cieplnego w jednym bloku potocznie nazywaną „kotłownią kontenerową”.

Przez „kotłownię kontenerową” należy rozumieć kotły węzła c.o. i c.w.u. wraz z instalacją technologiczną w obudowie osłaniającej przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób postronnych. Obudowa nie spełnia i nigdy nie miała spełniać funkcji „kotłowni” nawet „kontenerowej”. 
Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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