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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 4
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 15.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie wiszących kotłów gazowych montowanych bezpośrednio na ścianie budynku lub w obudowie/skrzynce, która będzie montowana bezpośrednio na ścianach budynku? Czy konstrukcja budynków pozwala na zastosowanie takiego zamiennego rozwiązania czy zgodnie z dokumentacją należy stosować rozwiązania w obudowach posadowionych na gruncie/płycie fundamentowej? 
Odpowiedź: Dopuszczamy montaż kotłów na ścianie, ale poprzez konstrukcję która umożliwi w przyszłości izolację ściany budynku. Zarówno konstrukcja jak i kotły muszą być osłonięte przed warunkami atmosferycznymi jak i osobami nieupoważnionymi.
Pytanie 2: Czy w zakresie postępowania należy wykonać prace budowalne w pomieszczeniu węzłów, tj. wymiana okien, drzwi? 
Odpowiedź: Prace budowalne w pomieszczeniu węzła cieplnego (tj. wymiana okien, drzwi) nie są objęte niniejszym postępowaniem – są zadaniem własnym spółdzielni mieszkaniowej. W ramach niniejszego postępowania w ramach węzłów cieplnych przewidziano następujące prace:
· przebudowa 11 szt. węzłów cieplnych w blokach nr: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 wraz z wymianą istniejących zaworów,

· włączenia nowej instalacji c.o. do wymienionych zaworów w blokach nr: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.

Pytanie 3: Do oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę deklarowaną długość gwarancji. Proszę o informację czy w zakres deklarowanego okresu gwarancji wchodzi również gwarancja na kotły gazowe? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Po czyjej stronie pozostają koszty przeglądów urządzeń w ramach deklarowanego przez wykonawcę okresu gwarancji? Po stronie zamawiającego, spółdzielni mieszkaniowej czy wykonawcy? 

Pytanie o tyle zasadne, że wszyscy producenci kotłów w ramach przedłużenia gwarancji wymagają wykonywania płatnych przeglądów urządzeń a w zależności od producenta jest to 1 lub 2 przeglądy w ciągu roku. W związku z tym, czy koszty przeglądów w czasie deklarowanego okresu gwarancji wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty czy koszty te pozostaną po stornie zamawiającego lub spółdzielni mieszkaniowej? 
Odpowiedź: Koszty przeglądów urządzeń w ramach deklarowanego przez wykonawcę okresu gwarancji nie leżą po stronie Zamawiającego, i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty. 
Pytanie 5: Czy zamawiający przewiduje w najbliższym czasie ocieplanie budynków, co wskazywało by na konieczność stosowania dłuższych uchwytów do montażu kominów na ścianach? 
Odpowiedź: Tak. Planowana jest w najbliższym czasie kontynuacja ocieplania budynków. 
Pytanie 6: Czy wszystkie budynki posiadają cyrkulację CWU? 
Odpowiedź: Budynki posiadają cyrkulacji CWU i zaprojektowaną cyrkulację CWU w węźle.
Pytanie 7: Prosimy o określenie oddzielnie dla każdego z budynków odległości od miejsca planowanego kontenera z kotłami gazowymi do pomieszczenia węzła? 
Odpowiedź: Szacunkowe odległości instalacji z zewnętrznymi kotłami do węzła cieplnego:

	Nr bloku
	Długość do węzła [m]

	10
	15,0

	12
	3,0

	13
	16,0

	14
	10,0

	15
	6,0

	16
	8,0

	17
	15,0

	18
	26,0

	19
	26,0

	21
	3,0

	22
	3,0


Są to długości szacunkowe, ogólnie budynki gdzie kotły znajdują się przy pomieszczeniu węzła, oraz takie gdzie będzie trzeba przejść rurami przez całą piwnicę

Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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