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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 5
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 15.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie płytowych wymienników ciepła aby oddzielić instalację glikolową od instalacji c.o.?
Odpowiedź: Tak, można zastosować wymiennik płytowy, aby oddzielić instalację glikolową od instalacji c.o.
Pytanie 2: Czy zamawiający przewiduje roboty budowlane w pomieszczeniach węzłów w blokach, jeśli tak to proszę o sprecyzowanie jakie, gdyż takich robót nie ujęto zarówno w dokumentacji ani w przedmiarach robót.
Odpowiedź: Prace budowalne w pomieszczeniu węzła cieplnego (tj. wymiana okien, drzwi) nie są objęte niniejszym postępowaniem – są zadaniem własnym spółdzielni mieszkaniowej. W ramach niniejszego postępowania w ramach węzłów cieplnych przewidziano następujące prace:
· przebudowa 11 szt. węzłów cieplnych w blokach nr: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 wraz z wymianą istniejących zaworów,

· włączenia nowej instalacji c.o. do wymienionych zaworów w blokach nr: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.
Pytanie 3: W związku z faktem iż dołączone przedmiary robót zawierają liczne błędy czy wykonawca może je edytować i dopisywać swoje pozycje w celu sporządzenia rzetelnej oferty.
Odpowiedź: W związku z tym, że Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w ramach niniejszego postępowania, to zgodnie z zapisami rozdziału V.10. SWZ: „Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia.”. Zamawiający nie wymaga jego dołączenia wraz z cenami do formularza ofertowego. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o projekty budowalne stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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