KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja technologiczna kotłowni gazowej (propan techniczny)

ADRES INWESTYCJI:	Chodeczek, bud. mieszkalny nr 12

BRANŻE:	sanitarna

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65%R+65%S

Zysk [Z]	15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

lnstalacja technologiczna  kottowni gazowej  dla budynku nr 12

Tabela  element6w scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszc zone | Robociz na | Materiat y | Sprz t | KzMat | Kp | z | Razem | Udzia! % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slownte:

Norma STANDARD 2 WersJa 59 400 12 Nr seryjny 3987

- 2-

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2- 15 0501- 01 analogia | Kotły naścienne gazowe, kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 3,4-34,0 kW wraz ze sterownikiem producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. w priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Kocioł z pełną automatyką w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzna oraz systemem odprowadzenia spalin i kondensatu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 49,5000 Kocioł naścienny gazowy, kondensacyjny z kpl 1,0000 zamkniętą komorą spalania o mocy 3,4 - 34,0 kW wraz ze sterownikie producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. z priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Pełna automatyka w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, system odprowadzenia spalin i kondensatu producenta materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 4,1500 Razem z narzutami 22 377,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Montaż sprzęgła hydraulicznego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 sprzęgło hydrauliczne dn 32/60, przepływ niminalny szt 1,0000 3,5 m3/h materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 916,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 0.6 MPa o śr. rur podłączeniowych 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 odmulacze z rur stalowych o śr. rur szt 1,0000 podłączeniowych 32 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 1 966,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR INSTAL 0311-02 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 35 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,1000 naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitwej szt 1,0000 35 dm3, przyłacze dn 20 mm .łączniki staliwne dn 20 mm szt 3,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 20 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,3000 Razem z narzutami 559,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR INSTAL 0311-01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 12 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7500 naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitwej szt 1,0000 12 dm3, przyłacze dn 20 mm .łączniki staliwne dn 20 mm szt 3,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 20 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 262,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2- 15 0143- 01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,2100 Zaobnikowy podgrzewacz wody o pojemności 200 szt 1,0000 dm3 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 5 297,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji c.o. V = 1,22 m3/h, H = kpl 1,0000 4,28 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 3 275,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji przygotowania c.w.u. V kpl 1,0000 = 0,83 m3/h, H = 3,53 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 3 275,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. cyrkulacyjna c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa cyrkulacyjna instalacji c.w.u. V = 0,40 m3/h, kpl 1,0000 H = 1,5 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 2 271,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2- 15 0526- 02 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20 mm - instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robocizna zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20/25 mm, średnica siedliska 14 mm, ciśnienie początku otwarci zaworu 3,0 bar, zamknięcia 2,4 bar materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | r-g szt % m-g | 1,1700 1,0000 0,0100 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 343,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2- 15 0526- 01 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15 mm - instalacja c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9600 zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. szt 1,0000 nominalnej 15/20mm, średnica siedliska 12 mm, ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar, zamknięcia 4,8 bar materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0100 Razem z narzutami 142,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2- 15 0411- 03 analogia | Zawory przelotowe trójdrożne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4110 zawory przelotowe trójdrożne mosiężne o śr. szt 1,0000 nominalnej 25 mm, Kv 6,3 mm, z napędem elektrycznym 24 V materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0070 Razem z narzutami 4 016,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,700 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7780 rozdzielacze z rur stalowych dn 50 mm (wg m 0,7000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0560 Razem z narzutami 235,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,900 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,2860 rozdzielacze z rur stalowych dn 50 mm (wg m 0,9000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0720 Razem z narzutami 302,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 13,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 5,9800 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody gorącej o śr.nom. 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | szt % m-g | 13,0000 0,2600 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 1 391,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR INSTAL 0308-04 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,2000 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 3,0000 wody gorącej o śr.nom. 25 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0600 Razem z narzutami 285,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,7000 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 2,0000 wody gorącej o śr.nom. 20 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0400 Razem z narzutami 141,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4600 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 90,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR INSTAL 0308-04 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4000 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 86,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3500 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 20 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 49,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | KNR-W 2- 15 0130- 04 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3150 zawory wodne przelotowe proste (woda zimna) o szt 1,0000 śr. nominalnej 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0090 Razem z narzutami 94,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 2- 15 0130- 04 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3150 zawory wodne zwrotne proste (woda zimna) o śr. szt 1,0000 nominalnej 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0090 Razem z narzutami 77,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2- 15 0130- 04 analogia | Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3150 filtr siatkowy (woda zimna) o śr. nominalnej 32 mm, szt 1,0000 PN 25 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0090 Razem z narzutami 70,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR-W 2- 15 0411- 04 analogia | Filtr siatkowa o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5540 filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm, PN 25 szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0140 Razem z narzutami 85,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR-W 2- 15 0411- 03 analogia | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4110 filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm, PN 25 szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0070 Razem z narzutami 69,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 2- 15 0122- 02 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 1,5800 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm konstrukcje stalowe wsporcze materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | m szt szt szt % m-g | 0,4200 2,0000 2,0000 2,0000 0,0100 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 156,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 2- 15 0140- 02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9100 wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm szt 1,0000 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm szt 2,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 169,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,1840 zawory przelotowe spustowe, proste, mosiężne o szt 4,0000 śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0120 Razem z narzutami 200,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,2960 zawory przelotowe ze złączkądo węza, proste, szt 1,0000 mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0030 Razem z narzutami 50,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR INSTAL 0309-09 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 7,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,5400 odpowietrzniki automatyczne (z zaworem szt 7,0000 stopowym) do instalacji c.o. mosiężne dn 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0700 Razem z narzutami 309,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2- 15 0530- 01 | Termometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna termometry prost 0-120 st. C materiały pomocnicze |  |  | r-g szt % | 0,9600 4,0000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| środek transportowy |  |  | m-g | 0,0400 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 239,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5500 manometry 0 - 4,0 bar szt 5,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 5,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 5,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 920,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5100 manometry 0 - 10,0 bar szt 1,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 1,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 195,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR-W 2- 15 0403- 01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3920 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 1,0400 nominalnej 15 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt 0,4700 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0066 Razem z narzutami 36,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2- 15 0403- 02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,2025 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 2,6000 nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm szt 1,0250 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0213 Razem z narzutami 115,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR-W 2- 15 0403- 03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | r-g m szt % m-g | 3,1500 6,1800 2,3400 0,0774 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem z narzutami 344,80 |  |  |  |  | 57,467 | 193,67 | 136,65 | 14,48 |
| 37 | KNR-W 2- 15 0403- 04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 59,300 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 33,2673 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 61,0790 nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm szt 23,1270 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,9844 Razem z narzutami 3 978,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2- 15 0106- 02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,2390 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 3,6050 ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 2,1700 śr.nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 mm szt 2,4500 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0298 Razem z narzutami 153,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR-W 2- 15 0106- 04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,7900 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 6,1800 ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 2,6400 śr.nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 32 mm szt 3,1200 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0990 Razem z narzutami 422,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR-W 7- 12 0101- 04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,130 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 9,2213 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 574,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR-W 7- 12 0105- 04 | Odtłuszczanie rurociągów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,130 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3643 benzyn dm3 1,0865 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 32,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | KNR-W 7- 12 0201- 04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,130 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5199 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,0317 benzyna do lakierów dm3 0,0639 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0073 Razem z narzutami 203,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 7- 12 0209- 04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,130 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,9630 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,2873 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,1004 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0046 Razem z narzutami 193,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR-W 2- 16 0501- 01 analogia | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 26,9 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,920 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,1160 otuliny PE grub. 20 mm m 3,5420 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0460 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0460 Razem z narzutami 190,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR-W 2- 16 0501- 02 analogia | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 33,7 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,650 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,6135 otuliny PE grub. 30 mm m 6,1380 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0825 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0825 Razem z narzutami 392,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR-W 2- 16 0501- 04 analogia | Izolacja o grub. 40 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 42,4 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 25,200 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 43,3440 otuliny PE grub. 40 mm m 62,4960 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 1,5120 przyczepa skrzyniowa m-g 1,5120 Razem z narzutami 5 291,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | KNR-W 2- 16 0502- 03 analogia | Izolacja o grub. 50 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 60,3 mm (dwie warstwy) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,200 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,0240 otuliny PE grub. 20 mm' m 1,8480 otuliny PE grub. 30 mm' m 1,5960 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,1320 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1320 Razem z narzutami 294,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 2- 15 0406- 02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 106,800 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 10,1994 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 2,1360 czarne śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,2136 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,2136 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 0,6408 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0107 Razem z narzutami 658,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR-W 2- 15 0126- 01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8702 rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane m 0,1900 śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,0190 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,0190 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt 0,0570 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0010 Razem z narzutami 56,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 2- 15 0517- 01 | Uruchomienie węzłów cieplnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 146,0000 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 9 212,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR-W 2- 01 0212- 02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 12,1 * 0,7 = 8,470 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,2197 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,5912 Razem z narzutami 210,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | KNR-W 2- 01 0310- 02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 12,1 * 0,3 = 3,630 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 5,9895 Razem z narzutami 368,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 12,730 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,1244 pospółka - kruszywo nienormowane m3 1,5531 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 308,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR-W 2- 20 0501- 01 | Montaż rur preizolowanych o śr.do 48.3/110 mm (gr.ścianki 2.6 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 38,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 15,5800 rury preizolowane m 38,7600 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,6156 Razem z narzutami 4 185,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR-W 2- 20 0503- 01 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 48.3/110 mm (gr.ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 10,000 złącz. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 7,2000 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,3000 tlen techniczny sprężony m3 0,3000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2000 materiały pomocnicze % sprężarka powietrza elektryczna przewoźna m-g 0,3000 Razem z narzutami 509,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR-W 2- 20 0508- 01 | Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej do 315 mm i śr.zewn.rury stalowej do 219.1 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 10,000 muf. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 25,0000 mufa tulejowa (zgrzewana) dz 110 mm kpl 10,0000 pianka izolacyjna szt 10,5000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 2,8000 zespół prądotwórczy 3 fazowy m-g 8,0000 sprężarka powietrza elektryczna przewoźna m-g 8,0000 Razem z narzutami 5 175,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2- 01 0222- 01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 12,100 m3 |  |  |  |  |  |  |
| pospółka m3 3,2670 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,1634 Razem z narzutami 270,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR-W 2- 01 0228- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiar = 12,100 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,6214 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,8518 Razem z narzutami 129,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR-W 2- 15 0519- 02 analogia | Ciepłomierze dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,2000 ciepłomierz ultradzwiękowy kołnierzowy o śr. szt 1,0000 nominalnej 32 mm, Qp = 6,0 m3/h kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. szt 2,0000 nominalnej 32 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 32 szt 2,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0500 Razem z narzutami 1 829,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 2- 15 0519- 02 | Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 8,8000 zawory zaporowe żeliwne, kulowe, kołnierzowe o szt 4,0000 śr. nominalnej 32 mm kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. szt 8,0000 nominalnej 32 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 32 szt 8,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2000 Razem z narzutami 2 374,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 7-08 903-03 analogia | Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8700 krociec sondy pomiarowej (temperatura) szt 1,0000 materiały pomocnicze % spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,4000 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 Razem z narzutami 74,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Instalacja technologiczna kotłowni gazowej dla budynku nr 12

| Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Razem koszty bezpośrednie Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65% S

RAZEM Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp (S))

RAZEM

Słownie:

OGÓŁEM