KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja technologiczna kotłowni gazowej (propan techniczny)

ADRES INWESTYCJI:	Chodeczek, bud. mieszkalny nr 16

BRANŻE:	sanitarna

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65%R+65%S

Zysk [Z]	15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

lnstalacja  technologiczna kottowni gazowej  dla budynku nr 16

Tabela element6w scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszc zone | Robociz na | Materiat y | Sprz t | KzMat | Kp | z | Razem | Udzia! % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slownte:

Norma STANDARD 2 WersJa 59 400 12 Nr seryjny 3987

- 2-

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2- 15 0501- 01 analogia | Kotły naścienne gazowe, kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 3,4-34,0 kW wraz ze sterownikiem producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. w priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Kocioł z pełną automatyką w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzna oraz systemem odprowadzenia spalin i kondensatu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 99,0000 Kocioł naścienny gazowy, kondensacyjny z kpl 2,0000 zamkniętą komorą spalania o mocy 3,4 - 34,0 kW wraz ze sterownikie producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. z priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Pełna automatyka w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, system odprowadzenia spalin i kondensatu producenta materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 8,3000 Razem z narzutami 48 851,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Montaż sprzęgła hydraulicznego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 sprzęgło hydrauliczne dn 50/150, przepływ szt 1,0000 niminalny 5,0 m3/h materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 2 418,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 0.6 MPa o śr. rur podłączeniowych 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 odmulacze z rur stalowych o śr. rur szt 1,0000 podłączeniowych 50 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 3 298,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR INSTAL 0311-02 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 80 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,1000 naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej = 1,0000 80 dm3 .łączniki kielichowe staliwne dn 25 mm szt 3,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 25 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,3000 Razem z narzutami 1 074,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR INSTAL 0311-01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 12 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,5000 naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitwej szt 2,0000 12 dm3, przyłacze dn 20 mm .łączniki staliwne dn 20 mm szt 6,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 20 mm szt 2,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2000 Razem z narzutami 527,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2- 15 0143- 01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 8,4200 Zaobnikowy podgrzewacz wody o pojemności 200 szt 2,0000 dm3 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2000 Razem z narzutami 10 595,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji c.o. V = 2,68 m3/h, H = kpl 1,0000 4,40 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 4 401,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji przygotowania c.w.u. V kpl 1,0000 = 2,38 m3/h, H = 3,12 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 4 401,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. cyrkulacyjna c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa cyrkulacyjna instalacji c.w.u. V = 0,80 m3/h, kpl 1,0000 H = 1,5 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 2 271,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2- 15 0526- 02 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 20 mm - instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robocizna zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 20/25 mm, średnica siedliska 14 mm, ciśnienie początku otwarci zaworu 3,0 bar, zamknięcia 2,4 bar materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | r-g szt % m-g | 1,1700 1,0000 0,0100 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 343,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2- 15 0526- 01 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15 mm - instalacja c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,9200 zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. szt 2,0000 nominalnej 15/20mm, średnica siedliska 12 mm, ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar, zamknięcia 4,8 bar materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 285,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2- 15 0411- 04 analogia | Zawory przelotowe trójdrożne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5540 zawory przelotowe trójdrożne mosiężne o śr. szt 1,0000 nominalnej 32 mm, Kv = 10,0 m3/h z napędem elektrycznym 24 V materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0140 Razem z narzutami 4 161,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,700 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7780 rozdzielacze z rur stalowych dn 80 mm (wg m 0,7000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0560 Razem z narzutami 325,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,900 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,2860 rozdzielacze z rur stalowych dn 80 mm (wg m 0,9000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0720 Razem z narzutami 418,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2 * 0,7 = 1,400 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 3,5560 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdzielacze z rur stalowych dn 80 mm (wg zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | m % m-g | 1,4000 0,1120 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 650,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 2- 15 0513- 01 analogia | Rozdzielacze do kotłów i instalacji gazowej. z rur o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,700 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7780 rozdzielacze z rur stalowych dn 50 mm (wg m 0,7000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0560 Razem z narzutami 235,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR INSTAL 0308-07 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0800 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 6,0000 wody gorącej o śr.nom. 50 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2400 Razem z narzutami 1 170,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR INSTAL 0308-06 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 7,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,7100 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 7,0000 wody gorącej o śr.nom. 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2100 Razem z narzutami 951,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,7600 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 6,0000 wody gorącej o śr.nom. 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1200 Razem z narzutami 642,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,4000 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 4,0000 wody gorącej o śr.nom. 20 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0800 Razem z narzutami 282,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | KNR INSTAL 0308-06 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,0600 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 2,0000 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0600 Razem z narzutami 257,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR INSTAL 0308-03 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3500 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 20 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 49,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2- 15 0130- 05 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,7260 zawory wodne przelotowe proste (woda zimna) o szt 2,0000 śr. nominalnej 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0280 Razem z narzutami 240,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR-W 2- 15 0130- 04 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,6300 zawory wodne przelotowe proste (woda zimna) o szt 2,0000 śr. nominalnej 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0180 Razem z narzutami 188,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR-W 2- 15 0130- 05 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3630 zawory zwrotne przelotowe (woda zimna) o śr. szt 1,0000 nominalnej 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0140 Razem z narzutami 113,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 2- 15 0130- 05 analogia | Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 0,7260 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| filtr siatkowy (woda gorąca) o śr. nominalnej 40 mm materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | szt % m-g | 2,0000 0,0280 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 187,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 2- 15 0130- 05 analogia | Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3630 filtr siatkowy (woda zimna o śr. nominalnej 40 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0140 Razem z narzutami 93,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR-W 2- 15 0122- 03 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,8800 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 0,4200 ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. szt 2,0000 nominalnej 25 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm szt 2,0000 konstrukcje stalowe wsporcze szt 2,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 193,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR-W 2- 15 0140- 03 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,0500 wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm szt 1,0000 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm szt 2,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0300 Razem z narzutami 376,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,1840 zawory przelotowe spustowe, proste, mosiężne o szt 4,0000 śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0120 Razem z narzutami 200,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna zawory przelotowe ze złączkądo węza, proste, mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze |  |  | r-g szt % | 0,2960 1,0000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| środek transportowy |  |  | m-g | 0,0030 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 50,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR INSTAL 0309-09 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 7,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,5400 odpowietrzniki automatyczne (z zaworem szt 7,0000 stopowym) do instalacji c.o. mosiężne dn 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0700 Razem z narzutami 309,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR-W 2- 15 0530- 01 | Termometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9600 termometry prost 0-120 st. C szt 4,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0400 Razem z narzutami 239,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5500 manometry 0 - 4,0 bar szt 5,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 5,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 5,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 920,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5100 manometry 0 - 10,0 bar szt 1,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 1,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 195,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR-W 2- 15 0403- 01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3920 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 1,0400 nominalnej 15 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt 0,4700 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0066 Razem z narzutami 36,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KNR-W 2- 15 0403- 02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,8860 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 6,2400 nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm szt 2,4600 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0510 Razem z narzutami 276,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2- 15 0403- 03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,3125 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 2,5750 nominalnej 25 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm szt 0,9750 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0323 Razem z narzutami 143,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR-W 2- 15 0403- 05 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,600 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,8874 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 6,6000 nominalnej 40 mm łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm szt 1,1220 uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm szt 2,3760 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1294 Razem z narzutami 492,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR-W 2- 15 0403- 06 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 13,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 8,4105 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 13,5000 nominalnej 50 mm łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 50 mm szt 2,2950 uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm szt 4,8600 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,3780 Razem z narzutami 1 247,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR-W 2- 15 0106- 02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 mm |  |  | r-g m szt szt | 1,4160 4,1200 2,4800 2,8000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | % m-g | 0,0340 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 174,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR-W 2- 15 0106- 04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9300 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 2,0600 ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 0,8800 śr.nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 32 mm szt 1,0400 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0330 Razem z narzutami 140,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 2- 15 0106- 05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 9,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,6080 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 9,1800 ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 3,7800 śr.nominalnej 40 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 40 mm szt 4,2300 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1674 Razem z narzutami 704,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR-W 7- 12 0101- 04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,520 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,5652 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 284,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR-W 7- 12 0105- 04 | Odtłuszczanie rurociągów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,520 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,1803 benzyn dm3 0,5379 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 16,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR-W 7- 12 0201- 04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,520 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,2475 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,5108 benzyna do lakierów dm3 0,0316 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0036 Razem z narzutami 100,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | KNR-W 7- 12 0209- 04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,520 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9718 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,6373 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0497 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0023 Razem z narzutami 95,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 2- 16 0501- 01 analogia | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 26,9 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,600 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 5,9800 otuliny PE grub. 20 mm m 10,0100 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,1300 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1300 Razem z narzutami 537,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR-W 2- 16 0501- 04 analogia | Izolacja o grub. 40 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 42,4 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,850 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,4620 otuliny PE grub. 40 mm m 2,1080 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0510 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0510 Razem z narzutami 178,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 2- 16 0501- 03 | Izolacja o grub. 40 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 48,3 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,600 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 9,2000 otuliny PE grub. 40 mm m 15,5940 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,2300 przyczepa skrzyniowa m-g 0,2300 Razem z narzutami 1 193,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR-W 2- 16 0501- 04 | Izolacja o grub. 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 60,3 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,4400 otuliny PE grub. 50 mm m 4,9600 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,1200 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1200 Razem z narzutami 482,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR-W 2- 16 0502- 03 | Izolacja o grub.80 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 88,9 mm (dwie warstwy) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,200 m2 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robocizna otuliny PE grub. 40 mm otuliny styropianowe grub. 40 mm materiały pomocnicze ciągnik kołowy przyczepa skrzyniowa |  |  | r-g m m % m-g m-g | 5,5440 3,3880 2,9260 0,2420 0,2420 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 639,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR-W 2- 15 0406- 02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 49,600 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,7368 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 0,9920 czarne śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,0992 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,0992 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 0,2976 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0050 Razem z narzutami 306,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR-W 2- 15 0126- 01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 15,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,3740 rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane m 0,3000 śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,0300 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,0300 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt 0,0900 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0015 Razem z narzutami 89,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR-W 2- 15 0517- 01 | Uruchomienie węzłów cieplnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 146,0000 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 9 212,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR-W 2- 01 0212- 02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,99 * 0,7 = 2,793 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4022 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0,1950 Razem z narzutami 69,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2- 01 0310- 02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,99 * 0,3 = 1,197 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,9751 Razem z narzutami 121,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,200 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,0308 pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,5124 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 101,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR-W 2- 20 0501- 02 | Montaż rur preizolowanych o śr.do 60,3/125 mm (gr.ścianki 2.9 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 20,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 9,7000 rury preizolowane m 20,4000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,3900 Razem z narzutami 4 460,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 2- 20 0503- 02 | Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.60,3/125 mm (gr.ścianki 2,9 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 złącz. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0000 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,1600 tlen techniczny sprężony m3 0,1600 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1600 materiały pomocnicze % sprężarka powietrza elektryczna przewoźna m-g 0,1600 Razem z narzutami 286,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR-W 2- 20 0508- 01 | Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej do 315 mm i śr.zewn.rury stalowej do 219.1 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 muf. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 10,0000 mufa tulejowa (zgrzewana) dz 125 mm kpl 4,0000 pianka izolacyjna szt 4,2000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 1,1200 zespół prądotwórczy 3 fazowy m-g 3,2000 sprężarka powietrza elektryczna przewoźna m-g 3,2000 Razem z narzutami 2 320,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR-W 2- 01 0222- 01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,990 m3 |  |  |  |  |  |  |
| pospółka m3 1,0773 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0539 Razem z narzutami 89,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR-W 2- 01 0228- 01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,990 m3 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5347 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,2809 Razem z narzutami 42,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | KNR-W 2- 15 0521- 02 analogia | Ciepłomierze dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,1300 ciepłomierz ultradzwiękowy kołnierzowy o śr. szt 1,0000 nominalnej 50 mm, Qp = 15 m3/h kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania DN 50 szt 2,0000 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 50 szt 2,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1200 Razem z narzutami 2 671,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR-W 2- 15 0520- 04 | Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 13,4000 zawory zaporowe, zeliwne, kulowe, kołnierzowe o szt 4,0000 śr. nominalnej 50 mm kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania DN 50 szt 8,0000 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 50 szt 8,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,4800 Razem z narzutami 3 622,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 7-08 903-03 | Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8700 krociec sondy pomiarowej (temperatura) szt 1,0000 materiały pomocnicze % spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,4000 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 Razem z narzutami 74,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Instalacja technologiczna kotłowni gazowej dla budynku nr 16

| Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Razem koszty bezpośrednie Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65% S

RAZEM Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp (S))

RAZEM

Słownie:

OGÓŁEM