KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja technologiczna kotłowni gazowej (propan techniczny)

ADRES INWESTYCJI:	Chodeczek, bud. mieszkalny nr 22

BRANŻE:	sanitarna

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65%R+65%S

Zysk [Z]	15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

lnstalacja technologiczna  kottowni gazowej  dla budynku nr 22

Tabela  element6w scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszc zone | Robociz na | Materiat y | Sprz t | KzMat | Kp | z | Razem | Udzia! % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slownte:

Norma STANDARD 2 WersJa 59 400 12 Nr seryjny 3987

- 2-

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 2- 15 0501- 01 analogia | Kotły naścienne gazowe, kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania o mocy 5,0-49,9 kW wraz ze sterownikiem producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. w priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Kocioł z pełną automatyką w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzna oraz systemem odprowadzenia spalin i kondensatu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 148,5000 Kocioł naścienny gazowy, kondensacyjny z kpl 3,0000 zamkniętą komorą spalania o mocy 5,0-49,9 kW wraz ze sterownikie producenta dla jednego układu grzewczego z zaworem trójdrożnym, jednego układu przygotowania c.w.u. z priorytecie z zasobnikiem niezależnym. Pełna automatyka w oparciu o temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, system odprowadzenia spalin i kondensatu producenta materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 12,4500 Razem z narzutami 81 732,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Montaż sprzęgła hydraulicznego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 sprzęgło hydrauliczne dn 65/200, przepływ szt 1,0000 niminalny 9,0 m3/h materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 3 017,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2- 15 0528- 01 analogia | Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 0.6 MPa o śr. rur podłączeniowych 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,0900 odmulacze z rur stalowych o śr. rur szt 1,0000 podłączeniowych 65 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,5800 Razem z narzutami 3 800,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR INSTAL 0311-03 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 140 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,7200 Naczynie wzbiorcze przeponowe Vc = 140 dm3 szt 1,0000 .łączniki kielichowe staliwne dn 25 mm szt 3,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 25 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,6000 Razem z narzutami 2 103,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR INSTAL 0311-01 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. do 25 dm3 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7500 naczynie wzbiorcze przeponowe Vc = 25 dm3 szt 1,0000 .łączniki kielichowe staliwne dn 20 mm szt 3,0000 .złączki przejściowe staliwne dn 20 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 738,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2- 15 0143- 04 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 400 dm3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 11,9000 Zaobnikowy podgrzewacz wody o pojemności 400 szt 1,0000 dm3 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2500 Razem z narzutami 9 669,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji c.o. V = 5,82 m3/h, H = kpl 1,0000 4,91 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 4 400,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. przygotowania c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa obiegowa instalacji przygotowania c.w.u. V kpl 1,0000 = 1,98 m3/h, H = 3,64 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 4 400,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 7- 07 0101- 01 | Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach - inst. cyrkulacyjna c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,3200 Pompa cyrkulacyjna instalacji c.w.u. V = 0,80 m3/h, kpl 1,0000 H = 1,7 m H2O materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,7100 Razem z narzutami 2 270,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2- 15 0526- 02 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 25 mm - instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 1,1700 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. nominalnej 25/32 mm, średnica siedliska 14 mm, ciśnienie początku otwarci zaworu 3,0 bar, zamknięcia 2,4 bar materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | szt % m-g | 1,0000 0,0100 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 411,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2- 15 0526- 01 | Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15 mm - instalacja c.w.u. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9600 zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. szt 1,0000 nominalnej 15/20mm, średnica siedliska 12 mm, ciśnienie początku otwarcia 6,0 bar, zamknięcia 4,8 bar materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0100 Razem z narzutami 142,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2- 15 0520- 03 analogia | Zawór trójdrożny koł.dla ciśnień 4.0 MPa o śr. nominalnej 40 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5700 zawory trójdrożne staliwne kołnierzowe o śr. szt 1,0000 nominalnej 40 mm kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania dn 40 szt 3,0000 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe dn 40 szt 3,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0600 Razem z narzutami 4 661,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,900 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,2860 rozdzielacze z rur stalowych dn 100 mm (wg m 0,9000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0720 Razem z narzutami 454,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,100 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,7940 rozdzielacze z rur stalowych dn 100 mm (wg m 1,1000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0880 Razem z narzutami 555,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR-W 2- 15 0513- 01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 100 mm |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obmiar = 2 * 1,2 = 2,400 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 6,0960 rozdzielacze z rur stalowych dn 100 mm (wg m 2,4000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1920 Razem z narzutami 1 211,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 2- 15 0513- 01 analogia | Rozdzielacze do kotłów i instalacji gazowej. z rur o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,200 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,0480 rozdzielacze z rur stalowych dn 50 mm (wg m 1,2000 zestawienia urzadzeń kotłowni) materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0960 Razem z narzutami 403,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2- 15 0411- 06 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 10,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 9,7400 zawory przelotowe kulowe proste (woda gorąca) o szt 10,0000 śr. nominalnej 65 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,4300 Razem z narzutami 4 045,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR INSTAL 0308-07 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 50 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,6800 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 1,0000 wody gorącej o śr.nom. 50 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0400 Razem z narzutami 195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR INSTAL 0308-06 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,5900 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 3,0000 wody gorącej o śr.nom. 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0900 Razem z narzutami 407,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 32 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody gorącej o śr.nom. 32 mm, PN 16 materiały pomocnicze |  |  | r-g szt % | 2,7600 6,0000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| środek transportowy |  |  | m-g | 0,1200 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 642,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR INSTAL 0308-04 | Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8000 zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do szt 2,0000 wody gorącej o śr.nom. 25 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0400 Razem z narzutami 190,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 2- 15 0411- 06 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9740 zawory zwrotne przelotowe do wody gorącej z szt 1,0000 żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 65 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0430 Razem z narzutami 184,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR INSTAL 0308-06 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5300 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0300 Razem z narzutami 128,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR INSTAL 0308-04 | Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4000 zawory zwrotne mosiężne do wody gorącej o szt 1,0000 śr.nom. 25 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 83,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR-W 2- 15 0130- 06 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8500 zawory wodne przelotowe proste (woda zimna) o szt 2,0000 śr. nominalnej 50 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0420 Razem z narzutami 344,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 2- 15 0130- 06 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robocizna zawory wodne zwrotne (woda zimna) o śr. nominalnej 50 mm materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | r-g szt % m-g | 0,4250 1,0000 0,0210 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 128,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 2- 15 0411- 06 analogia | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9740 filtry siatkowe proste mosiężne (woda gorąca) o śr. szt 1,0000 nominalnej 65 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0430 Razem z narzutami 249,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR INSTAL 0308-06 | Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 40 mm w instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5300 zawory zwrotne mosiężne (woda gorąca) o śr.nom. szt 1,0000 40 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0300 Razem z narzutami 128,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR-W 2- 15 0130- 06 | Filtr siatkowy do instalacjio z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,4250 filtr siatkowy (woda zimna) o śr. nominalnej 50 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0210 Razem z narzutami 151,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 2- 15 0122- 04 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,2100 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 0,4200 ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. szt 2,0000 nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm szt 2,0000 konstrukcje stalowe wsporcze szt 2,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 220,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2- 15 0140- 04 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 32 mm |  |  | r-g szt | 1,3300 1,0000 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 32 mm materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | szt szt % m-g | 2,0000 2,0000 0,0500 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 805,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,1840 zawory przelotowe spustowe, proste, mosiężne o szt 4,0000 śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0120 Razem z narzutami 200,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR-W 2- 15 0411- 01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,2960 zawory przelotowe ze złączkądo węza, proste, szt 1,0000 mosiężne o śr. nominalnej 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0030 Razem z narzutami 50,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR INSTAL 0309-09 | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,1000 odpowietrzniki automatyczne (z zaworem szt 5,0000 stopowym) do instalacji c.o. mosiężne dn 15 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0500 Razem z narzutami 221,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2- 15 0530- 01 | Termometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,9600 termometry prost 0-120 st. C szt 4,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0400 Razem z narzutami 239,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5500 manometry 0 - 4,0 bar szt 5,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 5,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 5,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1000 Razem z narzutami 920,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KNR-W 2- 15 0530- 02 | Manometry montowane w gotowej tulei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,5100 manometry 0 - 10,0 bar szt 1,0000 kurki manometrowe gwintowane dn 15 mm szt 1,0000 rurki syfonowe dn 15 mm szt 1,0000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0200 Razem z narzutami 195,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2- 15 0403- 01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3920 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 1,0400 nominalnej 15 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt 0,4700 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0066 Razem z narzutami 36,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR-W 2- 15 0403- 03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,3125 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 2,5750 nominalnej 25 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm szt 0,9750 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0323 Razem z narzutami 143,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR-W 2- 15 0403- 04 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,6830 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 3,0900 nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm szt 1,1700 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0498 Razem z narzutami 201,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR-W 2- 15 0403- 05 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,200 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,7068 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 1,2000 nominalnej 40 mm łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm szt 0,2040 uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm szt 0,4320 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0235 Razem z narzutami 89,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | KNR-W 2- 15 0403- 06 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 7,600 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 4,7348 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 7,6000 nominalnej 50 mm łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 50 mm szt 1,2920 uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm szt 2,7360 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,2128 Razem z narzutami 702,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 2- 15 0403- 07 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 16,500 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 10,9890 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. m 16,3350 nominalnej 65 mm łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 65 mm szt 2,4750 uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm szt 5,7750 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,6039 Razem z narzutami 1 791,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR-W 2- 15 0106- 02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,3540 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 1,0300 ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 0,6200 śr.nominalnej 20 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 mm szt 0,7000 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0085 Razem z narzutami 43,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR-W 2- 15 0106- 03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3,600 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,3752 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 3,7080 ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 2,0520 śr.nominalnej 25 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 mm szt 1,8720 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0464 Razem z narzutami 224,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR-W 2- 15 0106- 04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,600 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna |  |  | r-g | 0,2790 |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 32 mm materiały pomocnicze środek transportowy |  |  | m szt szt % m-g | 0,6180 0,2640 0,3120 0,0099 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 42,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR-W 2- 15 0106- 06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,000 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,4920 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 6,1200 ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o szt 2,8200 śr.nominalnej 50 mm uchwyty do rur o śr.nominalnej 50 mm szt 2,5200 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1566 Razem z narzutami 631,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 7- 12 0101- 04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,320 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 6,3832 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 397,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR-W 7- 12 0105- 04 | Odtłuszczanie rurociągów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,320 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,2522 benzyn dm3 0,7521 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 22,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 7- 12 0201- 04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,320 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,7443 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,7142 benzyna do lakierów dm3 0,0442 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0051 Razem z narzutami 141,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR-W 7- 12 0209- 04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 6,320 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,3588 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,8911 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0695 materiały pomocnicze % samochód dostawczy m-g 0,0032 Razem z narzutami 134,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | KNR-W 2- 16 0501- 01 analogia | Izolacja o grub. do 30 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 33,7 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,600 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,6800 otuliny PE grub. 20 mm m 6,1600 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0800 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0800 Razem z narzutami 330,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR-W 2- 16 0501- 04 analogia | Izolacja o grub. 40 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 42,4 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,500 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 2,5800 otuliny PE grub. 40 mm m 3,7200 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0900 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0900 Razem z narzutami 314,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR-W 2- 16 0501- 03 | Izolacja o grub. 40 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 48,3 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0,400 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8000 otuliny PE grub. 40 mm m 1,3560 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,0200 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0200 Razem z narzutami 103,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR-W 2- 16 0501- 04 | Izolacja o grub. 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 60,3 mm (jedna warstwa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,300 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 7,3960 otuliny PE grub. 50 mm m 10,6640 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,2580 przyczepa skrzyniowa m-g 0,2580 Razem z narzutami 1 037,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR-W 2- 16 0502- 03 | Izolacja o grub. 60 mm otulinami PE rurociągów o śr.zew. 76,1 mm (dwie warstwy) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 5,800 m2 |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 14,6160 otuliny PE grub. 30 mm m 16,6460 materiały pomocnicze % ciągnik kołowy m-g 0,6380 przyczepa skrzyniowa m-g 0,6380 Razem z narzutami 1 493,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2- 16 0502- 05 | Izolacja o grub.100 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew. 114,3 mm (dwie warstwy) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2,200 m2 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| robocizna otuliny styropianowe grub. 50 mm materiały pomocnicze ciągnik kołowy przyczepa skrzyniowa |  |  | r-g m % m-g m-g | 4,7960 4,4880 0,2640 0,2640 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami 584,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR-W 2- 15 0406- 02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 31,800 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,0369 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane m 0,6360 czarne śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,0636 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,0636 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 0,1908 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0032 Razem z narzutami 196,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR-W 2- 15 0126- 01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 11,200 m |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 1,0259 rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane m 0,2240 śr.15 mm zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,0224 zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,0224 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm szt 0,0672 materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,0011 Razem z narzutami 67,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 2- 15 0517- 01 | Uruchomienie węzłów cieplnych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 146,0000 materiały pomocnicze % Razem z narzutami 9 212,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR-W 2- 15 0521- 02 analogia | Ciepłomierze dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 3,1300 ciepłomierz ultradzwiękowy kołnierzowy o śr. szt 1,0000 nominalnej 65 mm, Qp = 25 m3/h kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania DN 65 szt 2,0000 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 65 szt 2,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,1200 Razem z narzutami 3 102,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | KNR-W 2- 15 0520- 04 | Zawory zaporowe staliwne dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 65 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 13,4000 zawory zaporowe żeliwne, kulowe, kołnierzowe o szt 4,0000 śr. nominalnej 65 mm kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania DN 65 szt 8,0000 mm uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN 65 szt 8,0000 mm materiały pomocnicze % środek transportowy m-g 0,4800 Razem z narzutami 4 843,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 7-08 903-03 | Montaż króćców pomiarowych termometrycznych o połączeniu gwintowanym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1,000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| robocizna r-g 0,8700 krociec sondy pomiarowej (temperatura) szt 1,0000 materiały pomocnicze % spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,4000 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0100 Razem z narzutami 74,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Instalacja technologiczna kotłowni gazowej dla budynku nr 22

| Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Razem koszty bezpośrednie Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65% S

RAZEM Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp (S))

RAZEM

Słownie:

OGÓŁEM