KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI	:	Instalacje elektryczne, odgromowe, uziemiające i elektrochemicznej ochrony katodowej gazu LPG ADRES INWESTYCJI	:	87-860 Chodeczek, Chodeczek 20

BRANŻA	:	elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :

DATA OPRACOWANIA	:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :	      00,00 zł Podatek VAT	:	      00,00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	      00,00 zł Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | K | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacje elektryczne | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Instalacja detekcji gazu | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3 | Instalacja odgromowa i uziemiają- ca | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Instalacja elektrochemicznej ochrony katodowej | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 5 | Pomiary elektryczne | 00,00 |  |  | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | RAZEM netto | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  | Podatek VAT |  |  |  |  |  | 00,00 |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  | 00,00 |

Słownie:

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OHZZ Chodeczek |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0701- 0902 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV | m | 17,5 | 00,00 | 00,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0702- 0402 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0704- 0803 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III | m | 17,5 | 00,00 | 00,00 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0705- 0603 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III-IV | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0811- 04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m2 | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0309- 08 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadrato- wych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0208- 04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0108- 03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 | 1,2 | 00,00 | 00,00 |
| 9 d.1 | KNR 5-10 0303- 01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 55 | 00,00 | 00,00 |
| 10 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 32 | 00,00 | 00,00 |
| 11 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 69 | 00,00 | 00,00 |
| 12 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 42 | 00,00 | 00,00 |
| 13 d.1 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 69 | 00,00 | 00,00 |
| 14 d.1 | KNR 5-10 0604- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 17 | 00,00 | 00,00 |
| 15 d.1 | KNR 5-08 0705- 07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze- rokości 100 mm Korytko kablowe BAKS 50 | m | 26 | 00,00 | 00,00 |
| 16 d.1 | KNR 5-08 0704- 07 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przyspawanie do ściany (1 mocowanie) | szt. | 30 | 00,00 | 00,00 |
| 17 d.1 | KNR 5-08 0312- 01 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z pod- łączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 18 d.1 | KNNR 5 0403- 03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 19 d.1 | KNR 5-08 0301- 06 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie konsolki | szt. | 5 | 00,00 | 00,00 |
| 20 d.1 | KNR 5-08 0301- 03 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betono- wym | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 21 d.1 | KNR 5-08 0307- 05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygo- towanego podłoża z podłączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 22 d.1 | KNR 5-08 0308- 01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel- nych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mo- cowanych przez przykręcenie z podłączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 23 d.1 | KNR 5-08 0309- 06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz- goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręca- nych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem | szt. | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 24 d.1 | KNR 5-08 0313- 05 | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybucho- wego z podłączeniem - łączników | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 25 d.1 | KNR 5-08 0503- 04 | Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawiesza- nych w halach prefabrykowanych za pomocą elemen- tów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia zetowa)-mocowanie na śrubach M10x60 (ilość mocowań 2) | kpl. | 2 | 00,00 | 00,00 |
| 26 d.1 | KNR 5-08 0506- 01 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybu- chowych przemysłowych w obudowie wzmocnionej z gwintem E27 - końcowych | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 27 d.1 | KNR 5-08 0506- 05 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybu- chowych przemysłowych w obudowie ognioszczelnej z puszką rozgałęźną z gwintem E27 - końcowych | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem dział: Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 2 |  | Instalacja detekcji gazu |  |  |  |  |
| 28 d.2 | KNR 2-01 0701- 0902 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV | m | 28 | 00,00 | 00,00 |
| 29 d.2 | KNR 2-01 0702- 0402 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV | m | 75 | 00,00 | 00,00 |
| 30 d.2 | KNR 2-01 0704- 0803 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III | m | 28 | 00,00 | 00,00 |
| 31 d.2 | KNR 2-01 0705- 0603 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III-IV | m | 75 | 00,00 | 00,00 |
| 32 d.2 | KNR 2-31 0811- 04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m2 | 34,5 | 00,00 | 00,00 |
| 33 d.2 | KNR 2-31 0309- 08 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadrato- wych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | m2 | 34,5 | 00,00 | 00,00 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0208- 04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0108- 03 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 | 6,9 | 00,00 | 00,00 |
| 36 d.2 | KNR 5-10 0303- 01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 113 | 00,00 | 00,00 |
| 37 d.2 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 25 | 00,00 | 00,00 |
| 38 d.2 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 14 | 00,00 | 00,00 |
| 39 d.2 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 102 | 00,00 | 00,00 |
| 40 d.2 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 41 d.2 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 105 | 00,00 | 00,00 |
| 42 d.2 | KNR 5-10 0111- 01 | Mechaniczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 12 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w tu- nelach lub kanałach odkrywanych metodą uciągu czoło- wego | m | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 43 d.2 | KNR 5-10 0604- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 | 00,00 | 00,00 |
| 44 d.2 | KNR 5-10 0602- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 45 d.2 | KNR 5-08 0705- 07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' sze- rokości 100 mm Korytko kablowe BAKS 50 | m | 15 | 00,00 | 00,00 |
| 46 d.2 | KNR 5-08 0704- 07 | Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przyspawanie do ściany (1 mocowanie) | szt. | 50 | 00,00 | 00,00 |
| 47 d.2 | KNR 5-08 0312- 01 | Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-biegunowych z pod- łączeniem | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 48 d.2 | KNR 5-08 0301- 06 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji - przyspawanie konsolki | szt. | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 49 d.2 | KNR 5-08 0313- 01 | Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwwybucho- wego z podłączeniem - puszek przelotowych | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 50 d.2 | KNR 5-08 0401- 22 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wy- wiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 51 d.2 | KNR 5-08 0403- 02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod- łączenia (ilość otworów mocujących do 4) | szt. | 3 | 00,00 | 00,00 |
| 52 d.2 | KNR 5-08 0403- 02 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod- łączenia (ilość otworów mocujących do 4) | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 53 d.2 | KNR 5-08 0404- 07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce- nie do gotowego podłoża | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 54 d.2 | KNR 5-08 0404- 07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce- nie do gotowego podłoża | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Instalacja detekcji gazu |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 3 |  | Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 d.3 | KNR 5-08 0602- 15 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w cią- gach poziomych przez spawanie do konstrukcji - prze- krój bednarki do 120 mm2 | m | 20 | 00,00 | 00,00 |
| 56 d.3 | KNR 5-08 0603- 15 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w cią- gach pionowych przez spawanie do konstrukcji - prze- krój bednarki do 120 mm2 | m | 8 | 00,00 | 00,00 |
| 57 d.3 | KNR 5-08 0608- 07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 22 | 00,00 | 00,00 |
| 58 d.3 | KNR 5-08 0611- 09 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo- kości do 1.0 m w gruncie kat.IV | m | 120 | 00,00 | 00,00 |
| 59 d.3 | KNR 5-08 0622- 08 analogia | Montaż masztu odgromowego MO | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 60 d.3 | KNR 5-08 0611- 09 analogia | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo- kości do 1.0 m w gruncie kat.IV | m | 70 | 00,00 | 00,00 |
| 61 d.3 | KNR 5-08 0617- 01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 34 | 00,00 | 00,00 |
| 62 d.3 | KNR 5-08 0620- 01 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm | szt. | 12 | 00,00 | 00,00 |
| 63 d.3 | kalk. własna | Podłączenie mostków uziemiających | m | 18 | 00,00 | 00,00 |
| 64 d.3 | kalk. własna | Podłączenie mostków uziemiających | m | 4 | 00,00 | 00,00 |
| 65 d.3 | KNR 2-01 0701- 0902 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV | m | 45 | 00,00 | 00,00 |
| 66 d.3 | KNR 2-01 0704- 0803 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III | m | 45 | 00,00 | 00,00 |
| 67 d.3 | KNR 5-10 0303- 01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 38 | 00,00 | 00,00 |
| 68 d.3 | KNR 5-10 0113- 01 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 76 | 00,00 | 00,00 |
| 69 d.3 | KNR 5-10 0602- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12 | 00,00 | 00,00 |
| 70 d.3 | kalk. własna | Montaż studni odgromnikowych | m | 6 | 00,00 | 00,00 |
| 71 d.3 | kalk. własna | Montaż słupka uziemiającego autocysterny | m | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 72 d.3 | KNR 5-08 0403- 01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez pod- łączenia (ilość otworów mocujących do 2) | szt. | 6 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemiająca |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 4 |  | Instalacja elektrochemicznej ochrony katodowej |  |  |  |  |
| 73 d.4 | KNR 2-01 0701- 0902 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. IV | m | 26 | 00,00 | 00,00 |
| 74 d.4 | KNR 2-01 0704- 0803 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III | m | 26 | 00,00 | 00,00 |
| 75 d.4 | KNR 5-10 0303- 01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie | m | 61 | 00,00 | 00,00 |
| 76 d.4 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 84 | 00,00 | 00,00 |
| 77 d.4 | KNR 5-10 0114- 01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pusta- kach lub kanałach zamkniętych | m | 88 | 00,00 | 00,00 |
| 78 d.4 | KNR 5-10 0602- 01 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię- cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 24 | 00,00 | 00,00 |
| 79 d.4 | kalk. własna | Montaż anod AM podłączenie przez lutowanie z izolacją przeciwwilgociową połączeń | szt. | 7 | 00,00 | 00,00 |
| 80 d.4 | KNR 5-10 1106- 01 analogia | Montaz szafek ochrony katodowej | szt. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Instalacja elektrochemicznej ochrony katodowej |  |  |  |  |  | 00,00 |
| 5 |  | Pomiary elektryczne |  |  |  |  |
| 81 d.5 | KNR 4-03 1202- 01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 15 | 00,00 | 00,00 |
| 82 d.5 | KNR 4-03 1203- 02 | Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 | odc. | 15 | 00,00 | 00,00 |
| 83 d.5 | KNR 4-03 1205- 01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 9 | 00,00 | 00,00 |
| 84 d.5 | KNR 4-03 1205- 03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 11 | 00,00 | 00,00 |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 d.5 | KNR 4-03 1205- 05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 9 | 00,00 | 00,00 |
| 86 d.5 | KNR 4-03 1206- 01 analogia | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnaliza- cyjnych | pomiar. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| 87 d.5 | kalk. własna | Badanie skuteczności ochrony katodowej | kpl. | 1 | 00,00 | 00,00 |
| Razem dział: Pomiary elektryczne |  |  |  |  |  | 00,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT 23% Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 00,00 00,00 00,00 41 |

Słownie:   sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt jeden i 67/100 zł

- 6 -