KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Obsypka zbiorników gazu

Chodeczek, 87-860 Chodecz

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

00,00 zł

(23%) 00,00 zł

00,00 zł

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:	INWESTOR:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Obsypka zbiorników |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Obsypka zbiorników gazu z piasku i ziemi urodzajnej z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi | m3 |  |  |
|  |  | 7,00 * 8,60 * 0,50 + 8,19 * 6,99 * 1,44 - (6,40 * 3 + 0,20 * 3) | m3 | 92,737 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92,737 |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0402-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 |  |  |
|  |  | 6,75 * 5,55 + 1,44 * (8,19 + 8,19 + 6,99 + 6,99) | m2 | 81,181 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81,181 |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Obsypka zbiorników |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Obsypka zbiorników gazu z piasku i ziemi urodzajnej z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi | m3 | 92,737 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* 3* 4* |  | obmiar = 7,00 * 8,60 * 0,50 + 8,19 * 6,99 * 1,44 - (6,40 * 3 + 0,20 * 3) = 92,737 m3 -- R -- robocizna 2,12 * 0,955 = 2,0246 r-g/m3 * 38,00 zł/r-g -- M -- piasek 75% = 0,75 m3/m3 * 48,00 zł/m3 ziemia urodzajna z odzysku 25% = 0,25 m3/m3 -- S -- ubijak spalinowy 0,106 m-g/m3 * 34,00 zł/m-g | r-g m3 m3 m-g | 187,7553 69,5528 23,1843 9,8301 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,000 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR 2-21 0402-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 81,181 | 0,00 |  |  |  |
| 1* 2* |  | obmiar = 6,75 * 5,55 + 1,44 * (8,19 + 8,19 + 6,99 + 6,99) = 81,181 m2 -- R -- robocizna 0,4828 * 0,955 = 0,461074 r-g/m2 * 38,00 zł/r-g -- M -- nasiona traw 0,04 kg/m2 * 16,00 zł/kg | r-g kg | 37,4304 3,2472 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem z narzutami: 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Cena jednostkowa 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Razem dział: Obsypka zbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

| Razem | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 |  | 0,00 |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 Obsypka zbiorników Razem koszty bezpośrednie Koszty zakupu [Kz]  7,3% RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% (R+S) RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S)) RAZEM

| 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  |  |  |

VAT 23%  (R+M+S+Kp(R+S)+Z

(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM 0,00

Slownie:

Strona Tytu!owa

Obmiar

1 Obsypka zbiornik6w

Kosztorys

1 Obsypka zbiornik6w

Podsumowanie

Spis treSci

Spis treSci

2

2

3

3

3

5