KOSZTORYS ZEROWY

BRANŻA	:	Wykonanie Kotłowni Kontenerowej z dwoma  kotłami

DATA OPRACOWANIA	:

Wartość kosztorysowa robót bez  podatku VAT  :	0,00 zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data  opracowania

Data  zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy  programu

NORMA PRO

Kotłownia kontenerowa z2  kotłami 24.06.2T0A25BELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zbiorniki LPG | 0,00 |
| 1.1 | Roboty ziemne | 0,00 |
| 1.2 | Montaż zbiornika - 3 szt | 0,00 |
| 1.3 | Armatura według zestawienia | 0,00 |
| 2 | Kontener | 0,00 |
|  | RAZEM | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  | 0,00 |

Słownie:

- 2 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Zbiorniki LPG |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiarówgeodezyjnych | km | 0,031 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1. 1 | KNNR 1 0210- 03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi opoj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 70% wykopów mechanicznych] | m3 | 21,114 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1. 1 | KNNR 1 0307- 02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych wgruntach suchych kat. III- IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 30% wykopów ręcznych] | m3 | 9,049 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1. 1 | KNNR 1 0313- 01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa- lami szalunkowymi stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I- IV | m2 | 100,544 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1. 1 | KNR 2-01 0212- 07 | Przywóz pospóki | m3 | 9,420 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1. 1 | KNNR 4 1411- 03 | Obsybka rurociągu | m3 | 9,420 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1. 1 | KNNR 1 0214- 05 | Zasypanie wykopów . | m3 | 20,730 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 |  | Montaż zbiornika - 3 szt |  |  |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNNR 4 0144- 12 analogia | Zbiorniki magazynowe 6,4m3 podziemne z posadowie- niem bez obsypania | kpl. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1. 2 | KNR 2-02 1219- 04 | Montaż marek stalowych dla kotwienia zbiorników | szt. | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 |  | Armatura według zestawienia |  |  |  |  |
| 10 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 08 | Rura stalowa Fi 88,9 mm | m | 18,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 07 | Rura stalowa Fi 60,3 mm | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 06 | Rura stalowa Fi 48,3 mm | m | 13,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 05 | Rura stalowa Fi 42,4 mm | m | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 04 | Rura stalowa Fi 33,7 mm | m | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 d.1. 3 | KNR 2-15 0302- 03 | Rura stalowa Fi 26,9 mm | m | 36,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 d.1. 3 | KNR-W 2-19 0301-06 | Rurociąg PE100 SDR 11 o śr . 63mm | m | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 d.1. 3 | KNR 7-24 0135- 06 | Parownik wodny 200 kg/h | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 | Zawór odcinający kołnierzowy DN 32 mm | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 d.1. 3 | KNR 2-15 0111- 04 analogia | Redukcja DN32/15 | kpl. | 7,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 01 | Zawory odcinający kołnierzowy DN15 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 analogia | Zawór hydrostatyczny 1/4 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 | Zawór odcinający kołnierzowy DN 25 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |

- 3 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 | Zawór zdalny kołnierzowy DN 25 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 24 d.1. 3 | KNR 2-15 0111- 04 analogia | Redukcja DN40/25 | kpl. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 | Zawór odcinający kołnierzowy DN 25 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 | Reduktor gazu z zaworem stopowym | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 06 | Zawór odcinający kołnierzowy Dn 50 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 01 | Zawór manometryczny 1/4 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 07 | Manometr | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 01 | Zawór odcinający gwintowany 1/4 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 analogia | Zawór hydrostatyczny 1/4 | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 05 | Zawór bezpieczeństwa 1/4 | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 | Zawór odcinający kołnierzowy Dn 80 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 34 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 06 | Zawór kołnierzowy DN 50 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 | Reduktor gazu II stopnia | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 01 | Zawór manometryczny 1/4 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 07 | Manometr | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 38 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 01 | Zawór odcinający gwintowany 1/4 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 39 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 05 | Zawór bezpieczeństwa 1/4 | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 40 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 | Zawór odcinający kołnierzowy Dn 80 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 41 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 | Zawór odcinający zdalny kołnierzowy Dn 80 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 05 | Zawór zdalny kołnierzowy DN 40 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 43 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 analogia | Zawór odcinający kołnierzowy Dn 100 mm | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 44 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 01 | Zawór odcinający gwintowany 1/2 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 analogia | Złączka 1/2 POL | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 | Reduktor gazu I stopnia | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |

- 4 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 | Reduktor gazu II stopnia | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 analogia | Dwuzłączka 3/4/1 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 49 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 analogia | Złączka | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 | Zawór odcinający gwintowany | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 06 | Zawór kołnierzowy DN 40 mm | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 d.1. 3 | KNR-W 2-15 0502-01 | Kocioł gazowy 1-funkcyjny o mocy 30 kw | kocioł | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 53 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 analogia | Filtr wody DN 20 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 54 d.1. 3 | KNR 2-15 0310- 02 analogia | Filtr gazu gwintowany DN 20 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 02 | Zawór zwrotny gwintowany DN 20 mm | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 02 | Zawór odcinający gwintowany | szt. | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 57 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 08 | Termomanometry techniczne; śr. nom. 15 mm | szt. | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 07 | Manometr | szt. | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 59 d.1. 3 | KNNR 4 0505- 01 | Sprzęgło hydrauliczne DN 580 mm | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 d.1. 3 | KNNR 4 0511- 02 | Naczynie wzbiorcze przeponowe 60 l | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 d.1. 3 | KNR 0-35 0216- 05 | Zawór bezpieczeństwa | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 62 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 analogia | Zawór odcinający DN 50 | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 63 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 analogia | Zawór zwrotny DN 50 | szt. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 d.1. 3 | KNR 7-07 0102- 04 | Pompa obiegowa 50/50 | kpl. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 65 d.1. 3 | KNR 2-15 0408- 04 | Zawór kulowy odcinający Dn15 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 66 d.1. 3 | KNR 2-15 0408- 04 | Zawór kulowy odcinający Dn25 | szt. | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 67 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 08 analogia | Redukcja 50/25 | szt. | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
| 68 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 analogia | Złącze izolacyjne Dn 25 mm | szt. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 d.1. 3 | KNR 2-15 0112- 03 analogia | Złączka | szt. | 9,000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 d.1. 3 | KNR 2-15 0111- 04 analogia | Redukcja DN20/15 | kpl. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |

- 5 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 d.1. 3 | KNR 2-15 0111- 04 analogia | Redukcja DN32/25 | kpl. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 72 d.1. 3 | KNR 7-08 0403- 04 | Detektor gazu | ukł. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 73 d.1. 3 | Kalkulacja włas- na | Przejście PE/stal 110/80 | szt | 23,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Kontener |  |  |  |  |
| 74 d.2 | Kalkulacja włas- na | Kontener | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 6 -