KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI      :      Rurociąg podziemny gazu  do bloków 13 i 14

DATA OPRACOWANIA             :

Stawka roboczogodziny   :      0,00  zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................              70,00  % R+S

Zysk [Z] ..................................................................             13,00  % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ..................................................................              23,00  % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez  podatku VAT  :       0,00 zł Podatek VAT                                                             :         0,00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                     :       	  0,00 zł

Słownie:

WYKONAWCA :                                                                                                                    INWESTOR :

Data  opracowania

Data  zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy  programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rurociąg podziemny gazu do bloków 13 i 14 |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiarów geodezyjnych 221/1000 | km km | 0,221 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,221 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi opoj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 90mm - przyjęto 70% wykopów mechanicznych] (202,50*2,00*0,5)*0,70 | m3 m3 | 141,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 141,750 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio- nowych wgruntach suchych kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 30% wykopów ręcznych] (202,50*0,5*2,0)*0,30 | m3 m3 | 60,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,750 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta- lowymi(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (202,50*2,50) | m2 m2 | 506,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 506,250 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0212-07 | Przywóz pospóki (202,50)*1,0*0,5 | m3 m3 | 101,250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101,250 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne 84 | m m | 84,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84,000 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0302-05 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi40x3,7) 221 | m m | 221,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 221,000 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0302-03 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi25x3,1) 18,50 | m m | 18,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,500 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1411-03 | Obsybka rurociągu 141,75+60,75 | m3 m3 | 202,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 202,500 |
| 10 d.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów . 88,40 | m3 m3 | 88,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88,400 |
| 11 d.1 |  | Przejscie przez drogę 2 | kpl. kpl. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rurociąg podziemny gazu do bloków 13 i 14 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiarów geodezyjnych | km | 0,221 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210- 03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi opoj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 90mm - przyjęto 70% wykopów mechanicznych] | m3 | 141,750 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307- 02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych wgruntach suchych kat. III- IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 30% wykopów ręcznych] | m3 | 60,750 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0313- 01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa- lami szalunkowymi stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I- IV | m2 | 506,250 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0212- 07 | Przywóz pospóki | m3 | 101,250 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne | m | 84,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0302- 05 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi40x3,7) | m | 221,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0302- 03 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi25x3,1) | m | 18,500 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1411- 03 | Obsybka rurociągu | m3 | 202,500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNNR 1 0214- 05 | Zasypanie wykopów . | m3 | 88,400 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 |  | Przejscie przez drogę | kpl. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Rurociąg podziemny gazu do bloków 13 i 14 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 0,00 0,00 0,00 |

Słownie:

- 3 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 1 134,2443 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 4 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III | m3 | 0,5316 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple | m3 | 0,4556 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Klamry ciesielskie z pr.stal.14-16x250-300 | kg | 60,7500 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | łącznik 25 mm | szt. | 8,6950 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | łącznik z 40 mm | szt. | 90,6100 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pale szalunkowe stalowe | kg | 344,2500 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | PE100SDR11 (fi25x3,1) | m | 19,2400 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 247,0500 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Rura gazowa RC 40x3,7 PE/PE100 SDR11 TYTAN | m | 229,8400 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | rura osłonowa | m | 87,3600 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m | m3 | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | materiały pomocnicze | zł |  |  | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 5 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) | m-g | 12,7271 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | koparka 0.25 m3' | m-g | 7,1300 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 1,6575 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 49,5416 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 7,9726 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Spych.gąsienicowa 55kW (1) | m-g | 9,5653 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ubijak spalinowy 200 kg' | m-g | 12,1992 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h | m-g | 137,7000 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | żuraw samochodowy | m-g | 13,4400 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 6 -