KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI      :      Rurociąg podziemny gazu  do bloków 18 i 19

DATA OPRACOWANIA             :

Stawka roboczogodziny   :      0,00  zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................              70,00  % R+S

Zysk [Z] ..................................................................             13,00  % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ..................................................................              23,00  % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez  podatku VAT  :       0,00 zł Podatek VAT                                                             :         0,00 zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                     :       	  0,00 zł

Słownie:

WYKONAWCA :                                                                                                                    INWESTOR :

Data  opracowania

Data  zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy  programu

NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rurociąg podziemny gazu do bloków 18 i 19 |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiarów geodezyjnych 160,50/1000 | km km | 0,161 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,161 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi opoj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 90mm - przyjęto 70% wykopów mechanicznych] (155,50*2,00*0,5)*0,70 | m3 m3 | 108,850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108,850 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio- nowych wgruntach suchych kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 30% wykopów ręcznych] (155,50*0,5*2,0)*0,30 | m3 m3 | 46,650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46,650 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi sta- lowymi(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV (155,50*2,00) | m2 m2 | 311,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 311,000 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0212-07 | Przywóz pospóki (155,50)*1,0*0,5 | m3 m3 | 77,750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77,750 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0302-05 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi40x3,7) 160,50 | m m | 160,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160,500 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne 16 | m m | 16,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,000 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0302-03 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi25x3,1) 5 | m m | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1411-03 | Obsybka rurociągu 108,85+46,65 | m3 m3 | 155,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155,500 |
| 10 d.1 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów . 155,50 | m3 m3 | 155,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155,500 |
| 11 d.1 |  | Przejscie przez drogę 3 | kpl. kpl. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rurociąg podziemny gazu do bloków 18 i 19 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiarów geodezyjnych | km | 0,161 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0210- 03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi opoj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 90mm - przyjęto 70% wykopów mechanicznych] | m3 | 108,850 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0307- 02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych wgruntach suchych kat. III- IV [Pod rurociąg z PE100 SDR11o śr. 50mm - przyjęto 30% wykopów ręcznych] | m3 | 46,650 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0313- 01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pa- lami szalunkowymi stalowymi(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I- IV | m2 | 311,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0212- 07 | Przywóz pospóki | m3 | 77,750 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0302- 05 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi40x3,7) | m | 160,500 | 0,00 | 0,00 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne | m | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0302- 03 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych - PE100SDR11 (fi25x3,1) | m | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1411- 03 | Obsybka rurociągu | m3 | 155,500 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.1 | KNNR 1 0214- 05 | Zasypanie wykopów . | m3 | 155,500 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.1 |  | Przejscie przez drogę | kpl. | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział: Rurociąg podziemny gazu do bloków 18 i 19 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 0,00 0,00 0,00 |

Słownie:

- 3 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 801,1494 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 4 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III | m3 | 0,3266 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple | m3 | 0,2799 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Klamry ciesielskie z pr.stal.14-16x250-300 | kg | 37,3200 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | łącznik 25 mm | szt. | 2,3500 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | łącznik z 40 mm | szt. | 65,8050 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pale szalunkowe stalowe | kg | 211,4800 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | PE100SDR11 (fi25x3,1) | m | 5,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 189,7100 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Rura gazowa RC 40x3,7 PE/PE100 SDR11 TYTAN | m | 166,9200 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | rura osłonowa | m | 16,6400 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m | m3 | 0,0167 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | materiały pomocnicze | zł |  |  | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 5 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) | m-g | 9,7732 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | koparka 0.25 m3' | m-g | 5,4752 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 1,2075 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 38,0431 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 4,3117 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Spych.gąsienicowa 55kW (1) | m-g | 8,6069 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ubijak spalinowy 200 kg' | m-g | 21,4590 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h | m-g | 105,7400 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | żuraw samochodowy | m-g | 2,5600 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM |  |  |  |  | 0,00 |

Słownie:

- 6 -