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In.272.9.2025
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 3
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
W dniu 24.03.2025 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. 
Pytanie:

„W związku z postępowaniem na „Modernizację boiska sportowego Olik przy Szkole Podstawowej w Chodczu”, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

- Czy zakres zadania dotyczy wymiany samych istniejących opraw czy demontażu istniejących lamp i montażu nowych? Prosimy o doprecyzowanie, gdyż jest rozbieżność w zakresie przedmiaru i projektu. 

  - Jeśli w ramach zadania mają być zamontowane nowe lampy, to jaka ma być ich wysokość? 

  - Jaką moc oprawy naświetlaczy  AREA LED SPORT należy przyjąć? 

  - Jaki przekrój kabla należy ułożyć na projektowanym odcinku? 

  - Jak mają być zabezpieczone obwody oświetlenia? 

  - Jak ma być sterowane oświetlenie, gdzie ma znajdować się szafa? 

  - Prosimy o zamieszczenie przebiegu wykopu oraz schematu zasilania.”

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia w ilości 6 szt. wg załączonego przedmiaru (słupy, oprawy, okablowanie). 
Lokalizacja oświetlenia wg rysunku PZT. Karta katalogowa słupa oświetleniowego została zamieszczona w wyjaśnieniu SWZ 2. 
Przedmiar robót nie uwzględnia projektu rozdzielnicy zasilającej oświetlenie, gdyż oświetlenie boiska ma zostać podłączone do istniejącej rozdzielnicy w budynku Szkoły Podstawowej. 

Niniejsze wnioski wpłynęły do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.  nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z tym, Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
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